Опросный лист для заказа термочулка/термоленты

| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо / контакты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр проекта / № опросного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проектные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев трубопровода |  |  | Без обогрева |  | Электрообогрев |  | Водо-, парообогрев |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внешний диаметр, толщина стенки_______ |  |  |
| Температурные характеристики |  |  | Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха_______ ºС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха_______ ºС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемая температура поддержания среды в трубопроводе_______ ºС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная технологическая температура среды в трубопроводе_______ ºС (наибольшая технологическая температура, которую иногда может приобретать среда) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимая температура в трубопроводе_______ ºС (максимальная температура продукта, не оказывающая неблагоприятного воздействия на свойства продукта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура включения_____ ºС (самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева) |  |  |  |  |  |  |
| Район строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропарка |  |  | Да Температура и время цикла пропарки: |  |  |  |  | Нет |  |
| Напряжение |  |  | 220 В |  |  |  |  | Иное (указать)_________________________ |  |
| Размещение |  |  | Внутри помещения Да Мин. температура в помещении____ºС |  |  |  |  | На открытом воздухе |  |
| Зона установки |  |  | Взрывоопасная Выберите одну из маркировок взрывозащиты: 1Ex e d mb IIC«Т4…T6» Gb X (с электрообогревом) 2Ex e d m IIC«Т4…T6» Gc X (с электрообогревом) II Gb «Т4…T6»X (без обогрева / водо-,парооб-вом) |  |  |  |  | Общепромышленная |  |
| Наличие вибрации |  |  | Да Нет Уровень и/или частота вибрации, регулярность: |  |  |  |  |  |  |
| Материал обогреваемого объекта |  |  | Сталь Пластик Стеклопластик Иное (указать)_______________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения об объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Диаметр (мм) | Длина (м) |  | Задвижки (кол-во) | Фланцы (кол-во) | Трубные опоры (приложить эскиз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество |  |  | Размеры |
| 4. Комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |